**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**

**TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**(Ανήκει στη Διακήρυξη 3/2020)**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ** | |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/ E-MAIL |  |
| TMHMA ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |
| Α.Φ.Μ-ΔΟΥ |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου) |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |

Ο υπογράφων........................................................δηλώνω ότι: α) έλαβα γνώση των όρων της υπ’ αρ. 3/2020 Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και β) για την προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, υποβάλλω τα εξής :

**Προσφορά για τα παρακάτω είδη** :

* **ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ** : πετρέλαιο θέρμανσης
* **ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ** : πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη

**Βεβαιώνω**  ότι σύμφωνα με προδιαγραφές της Διακήρυξης:

* Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις Αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).
* **Τηρώ** τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
* **Την επάρκεια** των καυσίμων.

Αναλυτικότερα υποβάλλω συμπληρωμένο τον κάτωθι πίνακα των Τεχνικών προδιαγραφών

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** |
| **1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ** | | |
| **1.1.** Τα υπό προμήθεια είδη υγρών καυσίμων πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις του Α.Χ.Σ. του Γ.Χ.Κ. Ειδικότερα: | Ναι |  |
| **1.2.** Το **πετρέλαιο θέρμανσης** πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531/τ.Β’/16.10.2003) απόφαση του Α.Χ.Σ. του Γ.Χ.Κ. «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κα πετρελαίου θέρμανσης», όπως αυτή ισχύει. | Ναι |  |
| **1.3.** Το **πετρέλαιο κίνησης** πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 76/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28.12.2016 -Διόρθωση Σφάλματος στο ΦΕΚ 241/Β’/02.02.2017) - «Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών», καθώς και  την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 316/2010/12 (ΦΕΚ 501/τ.Β’/29.02.2012)«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την Οδηγία 2009/30/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε  με την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ.  77/2016/16 (ΦΕΚ 4217/Β’/28.12.2016) και ισχύει. | Ναι |  |
| **1.4.**  Η **αμόλυβδη βενζίνη** πρέπει να πληροί τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 117/2014/15 (ΦΕΚ 921/Β’/21.05.2015) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον τομέα της Ποιότητας Καυσίμων προς την Οδηγία 2014/77/ΕΕ» καθώς και την Κ.Υ.Α. υπ’ αρ. 147/2015/16 (ΦΕΚ 293/Β’/12.02.2016) «Καύσιμα αυτοκινήτων - αμόλυβδη βενζίνη -απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών». | Ναι |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | |
| Ο προμηθευτής πρέπει να τηρεί τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, σύμφωνα µε την υπ’ αρ. 91354/2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08.2017) Υπουργική Απόφαση ‘Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)’. | Ναι |  |
| **3. ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ** | | |
| Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει στις αποθήκες του επαρκή ποσότητα καυσίμων για να είναι σε θέση να καλύπτει ανά πάσα στιγμή τις ανάγκες του/ων Τμήματος /Τμημάτων για το/α οποίο/α γίνεται η προσφορά. | Ναι |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ημερομηνία:** ……………… | **Για τον υποψήφιο Προμηθευτή** |
| *Σφραγίδα / Υπογραφή*  **Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου** |